Załącznik do Uchwały nr 100/2016

Komitetu Monitorującego RPO WK-P

na lata 2014-2020

z dnia 27 października 2016 r.

Kryteria wyboru projektu

Działanie:  3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie:  n/d

Priorytet:  4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy:  Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie

Schemat : Mikroinstalacje

Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)

Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich)

Schemat 3: Infrastruktura opieki zdrowotnej– szpitale wojewódzkie

| Kryterium |  | Definicja kryterium | Opis znaczenia Kryterium |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Kryteria Formalne |  |  |  |  |
| A.1 | Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs | Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| A.2 | Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu | Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu, udostępnionego przez IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B. Kryteria merytoryczne - ogólne |  |  |  |  |
| B.1 | Kwalifikowalność wnioskodawcy/ partnerów | Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
|  |  | W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1: - jednostkę samorządu terytorialnego. |  |  |
|  |  | W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2: - jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego, - podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. |  |  |
|  |  | W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 3: - samorząd województwa, - samorządowe osoby prawne samorządu województwa, - szpitale dla których organem założycielskim jest samorząd województwa - spółka prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa. |  |  |
|  |  | Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. |  |  |
| B.2 | Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/ realizujących projekt | Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.). Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. | Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)/ |  |
| B.3 | Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej | Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy): Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212), - przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217). Weryfikacji podlega również, czy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) oraz projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem pomocy publicznej (jeśli wystąpi) i przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.4 | Miejsce realizacji projektu | Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego (art. 70 rozporządzenia 1303/2013). Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.5 | Gotowość techniczna projektu do realizacji | Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: - uzyskana została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy robót budowlanych lub geologicznych nie wymagających pozwolenia na budowę lub - na moment złożenia wniosku o dofinansowanie ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na realizacji dostaw lub wykonaniu usługi (dotyczy projektów realizowanych dla większej liczby instalacji w budynkach/lokalach należących do większej liczby odbiorców końcowych). Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. | Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.6 | Załączniki do wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 | Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.7 | Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska | Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.8 | Zgodność z prawem pomocy publicznej/ pomocy de minimis | Ocenie podlega czy: - pomoc publiczna jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1420) lub Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488); - wnioskodawca projektu zagwarantował, że udzielane przez niego wsparcie na rzecz ostatecznego odbiorcy będzie zgodne z ww. rozporządzeniami (jeśli dotyczy). Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.9 | Klauzula delokalizacyjna | Ocenie podlega czy w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020, wkład finansowy z EFRR nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE w związku z realizacją dofinansowywanego projektu, przy czym znaczna utrata miejsc pracy rozumiana jest jako odnosząca się do co najmniej 100 stanowisk pracy. Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie projektu. | Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.10 | Cele projektu wspierają realizację celów określonych w Działaniu | Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj., czy zwiększony zostanie udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji do osiągnięcia celów działania. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.11 | Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania/poddziałania | Ocenie podlega czy projekt dotyczy budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych - mikroinstalacji. W przypadku schematu 2 i 3 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.12 | Wskaźniki realizacji projektu | Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.13 | Prawidłowość określenia wkładu własnego i kwoty wsparcia | Schemat 1: Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy: - w przypadku projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna - stanowi nie mniej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu, - w przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna – jest zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych oraz stanowi nie mniej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu, - w przypadku wystąpienia pomocy de minimis - stanowi nie mniej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Schemat 2 i 3 W przypadku projektów dotyczących realizacji mikroinstalacji w infrastrukturze związanej z infrastrukturą zdrowotną – stanowi nie mniej niż 40%. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.14 | Maksymalna wartość wsparcia | Ocenie podlega czy kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi nie więcej niż 500 tys. zł. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.15 | Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu | Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Na podstawie art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną pomoc może być udzielona jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji projektowej. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.16 | Trwałość operacji | Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji projektowej. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.17 | Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu | Ocenie podlega czy: - Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji procedur? - Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi? - Wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu? - Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny? - Wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu? Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.18 | Kwalifikowalność wydatków | Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. - Czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018 r.)? - Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego? - Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP? - Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu? - Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu? - Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.19 | Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi | Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym: - Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. - Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została zaprojektowana/ zostanie zbudowana/ zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. - Zasadą zrównoważonego rozwoju. Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad, a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.20 | Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu | Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, w szczególności: - prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, - poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), - trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, - prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| B.21 | Zgodność dokumentacji projektowej z Regulaminem konkursu | Ocenie podlega czy Wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| C. Kryteria merytoryczne szczegółowe |  |  |  |  |
| C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe - dostępowe |  |  |  |  |
| C.1.1 | Liczba złożonych projektów | Ocenie podlega czy wnioskodawca w ramach danego schematu złożył jeden projekt objęty jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca zostanie poproszony o wskazanie właściwego wniosku. Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| C.1.2 | Moc instalacji | Ocenie podlega czy w przypadku: - indywidualnych budynków mieszkalnych oraz indywidualnych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: pojedyncza instalacja nie przekracza 10 kW w odniesieniu do energii elektrycznej i cieplnej oraz 120 kW w odniesieniu do mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji; - budynków użyteczności publicznej: pojedyncza instalacja nie przekracza 40 kW w odniesieniu do energii elektrycznej, 120 kW w odniesieniu do energii cieplnej oraz 120 kW w odniesieniu do mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| C.1.3 | Maksymalny koszt instalacji na potrzeby budynku mieszkaniowego | Ocenie podlega czy na potrzeby budynku mieszkaniowego wartość wydatków kwalifikowalnych nie przekroczy / wnioskodawca projektu zagwarantował, że wartość wydatków kwalifikowalnych udzielanego przez niego wsparcia na rzecz ostatecznego odbiorcy na potrzeby budynku mieszkaniowego nie przekroczy: W odniesieniu do jednej instalacji. - 100 tys. PLN – w przypadku osoby fizycznej, - 300 tys. PLN – w przypadku budynku będącego w zasobach jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii: - 150 tys. PLN – w przypadku osoby fizycznej, - 450 tys. PLN – w przypadku budynku będącego w zasobach jednostki samorządu terytorialnego. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| C.1.4 | Zgodność projektu z właściwymi programami ochrony powietrza (projekty dotyczące spalania biomasy) | Ocenie podlega czy w przypadku projektów dotyczących instalacji spalających biomasę, są one instalowane w miejscach zlokalizowanych poza obszarami gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz o listę miejscowości i, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. | Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| C.1.5 | Minimalne wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą | Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji kotłów opalanych biomasą spełniają one wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. Na etapie oceny zostanie dokonana weryfikacja przedłożonej przez Wnioskodawcę specyfikacji technicznej (DTR), a kryterium będzie spełnione, jeśli na podstawie weryfikacji dokumentacji projektowej będzie wynikać, iż jest to kocioł dedykowany wyłącznie do spalania biomasy. Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. | Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| C.1.6 | Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie | Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu zagwarantował, że realizacja instalacji u niego lub u ostatecznych odbiorców będzie zgodna ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w odniesieniu do wkomponowania urządzeń OZE w bryłę obiektu (elewacja, dach) uwzględniając, w miarę możliwości, jego kolorystykę oraz unikanie eksponowania urządzeń OZE na elewacji frontowej. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |  |
| C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe - punktowe |  |  |  |  |
|  |  |  | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Minimalna liczba punktów niezbędna do spełnienia kryterium |
| C.2.1 | Preferowane typy mikroinstalacji | Ocenie podlega czy w ramach projektu przewiduje się wsparcie następujących mikroinstalacji OZE: Panele fotowoltaiczne – 5 pkt Kolektory słoneczne – 5 pkt Pompy ciepła (geotermalne) – 4 pkt Mikroinstalacja wykorzystująca do zasilania biogaz – 3 pkt Inne – 0 pkt W przypadku wystąpienia różnych rodzajów mikroinstalacji w projekcie punkty sumuje się jednak nie więcej niż do 10 pkt.. Punkty przyznaje się według rodzaju instalacji, której dotyczy większy rzeczowo zakres projektu (wg mocy instalacji). Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | 0 – 10 pkt. według oceny | n/d |
| C.2.2 | Likwidacja źródeł ciepła na paliwa stałe | Ocenie podlega czy w ramach projektu polegającego na wymianie źródeł ciepła na ogrzewanie przewidziano trwałą likwidację dotychczasowych źródeł ciepła na paliwa stałe. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. | Nie – 0 Tak – 1 | n/d |
| C.2.3 | Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) | Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z PGN lub SEAP. Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN lub SEAP z zasadami ich opracowywania. | Nie - 0 Tak - 3 | n/d |
| C.2.4 | Lokalizacja projektu na obszarze chronionym | Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Punkty zostaną przyznane także w sytuacji, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy, która w świetle przepisów prawa posiada status gminy uzdrowiskowej. Przy czym projekt powinien być traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym lub na terenie gminy posiadającej status gminy uzdrowiskowej, gdy co najmniej 75 % jego zakresu rzeczowego (wg mocy instalacji) jest realizowane na tym obszarze. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | Nie - 0 Tak - 5 | n/d |
| C.2.5 | Efektywność kosztowa mikroinstalacji | Ocenie podlega stosunek wielkości mocy zainstalowanych urządzeń produkujących energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych i wartości projektu. W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: moc zainstalowana/wartość całkowita projektu [W/zł]. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | W kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty liczone będą w następujący sposób: (Wart. Wsk.)/(max. Wart. Wsk.)*10 | n/d |
| C.2.6 | Liczba mikroinstalacji w projekcie | Ocenie podlega liczba planowanych w projekcie mikroinstalacji OZE. 1 mikroinstalacja – 0 pkt Powyżej 1 do 10 – 1 pkt Powyżej 10 do 30 – 3 pkt Powyżej 30 do 50 – 4 pkt Powyżej 50 – 5 pkt Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. | 0 – 5 pkt. według oceny | n/d |

W sytuacji niewywiązania się Beneficjenta, w trakcie realizacji projektu/w okresie trwałości, z warunków wynikających z kryteriów wyboru projektów, w ramach których zobowiązany był złożyć stosowne świadczenia/deklaracje, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).

W przypadku projektów dotyczących małych elektrowni wodnych, w ramach kryteriów wyboru projektów oceniana będzie także ich zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną. Współfinansowane będą projekty, które:

1. nie mają negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód.

Do momentu powstania Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach projekty te muszą być wpisane na listę nr 1 do Masterplanów dla dorzecza Wisły i Odry. Po tym terminie będą wspierane projekty, których brak negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód zostanie zweryfikowany w trakcie przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko lub oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną.

2. mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód wynikające z Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach lub, do czasu ich powstania, wpisane na listę nr 2 do Masterplanów dla dorzecza Wisły i Odry. Projekty te mogą być realizowane pod warunkiem spełnienia przez nie wymogów art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Projekty muszą być realizowane na istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie i zapewniać pełną drożność budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.

Z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru.

W przypadku projektów objętych częściowo pomocą publiczną/pomocą de minimis, należy przypisać schemat pomocowy danemu wydatkowi.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów polegających na realizacji mikroinstalacji w odniesieniu do infrastruktury zdrowotnej.

Patrz przypis 4.

„Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.”

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1).

Patrz przypis 1.

Łącznie moc elektryczna i cieplna, w tym o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

Mikrotrigeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz chłodu w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

Patrz przypis 12.

Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10, zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA i stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Z konkursu są wykluczone inne paliwa stałe niż biomasa.

Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Należy wziąć pod uwagę łączną moc cieplną oraz elektryczną.